“安徽建工杯”全省农民工

职业技能竞赛

抹

灰

工

实

操

技

术

文

件

二○一七年十一月

一、实操比赛赛场规则

一、选手应提前30分钟带上自备工具持参赛证、身份证入赛场指定区域，并抽签登记，确定参赛序号和工位号，迟到15分钟不得入场。

二、除参赛选手及大赛赛场工作人员外，其余人员一律不得进入赛场。

三、听从工作人员指挥，按顺序凭抽签号进入工位，做好准备工作，同时对比赛工位设备、设施是否完好等情况确认，如有缺少、损坏和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

四、参赛选手应在比赛统一信号发出后，方可开始作业。不服从裁判人员指挥，不遵守安全操作规程造成的一切后果由选手本人承担。

五、抹灰所有砂浆统一提供。

六、根据图纸、配料单及现场材料，一次性领料。

七、如遇试卷（图纸）复印或字迹不清等问题，应在本工位及时向裁判人员询问。但不得询问题意、工艺和作业方法等问题。

八、选手违反大赛规定或有其他犯规行为，一经确认，取消参赛资格及成绩。

九、比赛过程中因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由大赛裁判组确认，比赛酌情后延。

十、选手完成作品后，应及时收尾整理、退料、清理场地，申报作品完成，并将试卷放好，作品摆放至指定区域。选手也应到指定区域等待，不得干扰他人，待该场地比赛结束时方可离场。比赛结束信号发出后，所有选手立即停止作业，离开赛场，严禁将试卷（图纸）、试件带离赛场。

二、自带工具清单

| 序号 | 工 具 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠尺 | 1.2米 | 1把 |  |
| 2 | 水平尺、方尺 |  | 各1把 |  |
| 3 | 钢丝刷 |  | 1把 |  |
| 4 | 铁抹子（铁板） |  | 1个 |  |
| 5 | 塑料抹子 |  | 1个 |  |
| 6 | 阳角抹子 |  | 1个 |  |
| 7 | 阴角抹子 |  | 1个 |  |
| 8 | 托灰板 |  | 1个 |  |
| 9 | 1.2米长托线板和线锤 |  | 1套 |  |
| 10 | 钢卷尺 | 3－5m | 1把 |  |
| 11 | 墨线盒或粉线袋 |  | 1套 |  |
| 12 | 水泥钉 |  | 若干 |  |
| 13 | 白线 |  | 若干 |  |
| 14 | 铅笔或粉笔 |  | 1支 |  |
| 15 | 粉线包、墨斗 |  | 各1套 |  |
| 选手认为还需配备的工、器具 |  |  |  |  |

三、备料清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 合计 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰桶 |  | 1个/人 |  |  |
| 2 | 铁锹 |  | 1把/人 |  |  |
| 3 | 笤帚 |  | 1把/人 |  |  |
| 4 | 大水桶 |  | 1只/人 |  |  |
| 5 | 喷壶 |  | 1只/人 |  |  |
| 6 | 钢丝刷 |  | 1只/人 |  |  |
| 7 | 长毛刷 |  | 1只/人 |  |  |
| 8 | 刮尺（刮杠） |  | 1根/人 |  | 1.2米 |
| 9 | 刀口条 |  | 1.9米一根 1.1米四根 1.2米二根 |  | 每人 |
| 10 | 塑料滴水线条 | 1500*6*5mm | 4根/人 |  |  |
| 11 | 卡勾铁（钢筋卡子） |  | 4－6只/人 |  |  |
| 12 | 工程检测尺 |  | 5套 |  | 含塞尺、角尺、直尺 |
| 13 | 钢卷尺 |  | 5把 |  |  |
| 14 | 砂浆材料 |  | 0.15立方/人 |  | 由选手或辅助工自行调制，随用随拌 |

“安徽建工杯”全省农民工职业技能竞赛

实操评分标准抹灰工

工位号：                                选手姓名：

| 序号 | 检查项目 | 允许 偏差 | 评分标准 | 满分 | 检测点 |  |  |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 墙面垂直 | 3mm | 查4处，超过者，每处扣3分 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面平整 | 2mm | 查4处，超过者，每处扣3分 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 踏步尺寸、角度 | 5mm | 查4处，不符合，每处扣1.5分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 飘檐线条 |  | 各查三处，倒泛水、滴水线不直、尺寸不符合，每处扣一分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阴阳角方正、 垂直 | 3mm | 每一处不垂直、不方正扣2分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 护角 |  | 护角外观不垂直、倒棱不一致，每处扣2分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 表面感观 |  | 表面污染、粗糙、有色差、 不洁净、破损等每处扣2.5分 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 抹灰层粘结 |  | 抹灰层空鼓、裂缝每处扣2.0分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工艺操作规程 | 观察 | 错误无分，局部有误或材料利用不合理的扣1至7分 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全生产 |  | 有事故扣6分， 有隐患扣1至5分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 文明施工 |  | 未做到落手清扣3至6分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工效 |  | 规定时间完成满分，每提前（推迟）10分钟，加（扣）1分，最多加（扣）6分 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 参赛选手得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：                     日   期：2017年     月    日

试　题